## AMAÇ

Bu prosedürün amacı, ÇOMU’de enerji yönetim sistemini ve enerji verimliliğini etkileyen faaliyetlerin kontrolü için bir yöntem tanımlamaktır.

## KAPSAM

Bu prosedür ÇOMU enerji yönetim sistemini ve enerji verimliliğini etkileyen faaliyetlerini kapsar.

## TANIMLAR

Prosedürün faaliyet akışı bölümünde yer alan ve açıklanmasında fayda olacağı düşünülen kavramlar tanımlanır.

## SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından Enerji Yönetim Temsilcisi sorumludur.

Yeni yatırımlar için fizibilitelerin hazırlanmasından Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumludur.

Şartnamelerin hazırlanmasından ilgili birim sorumluları sorumludur.

## Şartnamelere uygun malzemelerin temininden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Enerji Yönetim Birimi  ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumludur

## UYGULAMA

  - Satınalma

- Enerji Verimliliğini etkileyen makine ve ekipmanlar Satınalma Prosedürüne göre alımları yapılır.

- Satın alınacak Malzeme için ilgili birim sorumluları tarafından satın alma şartnameleri oluşturulur. Şartnamelerde enerji verimliliği için aşağıdaki kriterler tanımlanır.

| Malzeme | Kriter | Referans Doküman |
| --- | --- | --- |
| Makine ve Ekipmanlar | Enerji Tüketim miktarı Kullanım ömrü Enerji verimliliği sınıfı İlgili ürün standardı | Her bir ekipman için ihtiyaca göre talep eden birim tarafından şartname veya prosedürde tanımlanan kriterler oluşturulur. |

- Şartname oluşturulamayan alımlar için talepte bulunan birim tarafından prosedür üzerinden satın alma kriterleri tanımlanır.

- Şartnameler ürünün özelliğine, alım miktarına ve alım süresi bağlı olarak yılda bir kez gözden geçirilir.

- Satınalma Prosedürüne göre şartname kriterlerine uygun olarak alınan teklifler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından, alımı yapılan ürün/malzemenin kontrolü ise  Muayene Komisyonu tarafından kontrol edilerek alımları tamamlanır. Ürünü talep eden birim ve teknik ekip Satınalma Komisyonunda ve Muayene Komisyonunda yer alır.

- Satın alınan diğer enerji kaynakları (elektrik, LPG, doğalgaz…) için herhangi bir şartname oluşturulmaz, yetkili kurumlardan doğrudan alımı gerçekleştirilir.

  - Yatırımların Değerlendirilmesi

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ve Stratejik Planına uygun olarak yapılması planlanan yeni tesis ve/veya tamamlama yatırımları için Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yatırım fizibiliteleri hazırlanır.

- Yatırımlar Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede;

  - Kapasite ve verim

  - Teknoloji uygunluğu ve seçimi

  - Yatırımın geri dönüşüm süresi

  - İç verim oranı

  - Mali analizler

  - Yatırımın enerji verimliliği

  - Tesisin kullanacağı enerji türü ve miktarı

gözden geçirilir. Değerlendirme sonucuna göre fizibilite raporu hazırlanır.

- Yatırım değerlendirmesi sırasında bu yatırımın yasal gereksinimlere ve stratejik plana uygun olması sağlanır.

- Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılması planlanan yatırımlar için belirlenen kriterlere göre şartnameler hazırlanır.

- Şartnameler içeriğinde yatırım ekibi tüm kriterleri (satınalma kriterleri, çevre etkileri, enerji verimliliği) dikkate alarak yatırım teknolojisini belirler.

- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Satınalma Prosedürüne  göre seçilen teknolojiyi temin  etmek için tedarikçilerden teklif toplar. Şartnameyi hazırlayan yatırım ekibi; toplanan teklifler, şartname ve fizibilite raporuna uygunluk bakımından teknik olarak kontrol eder ve teknik uygunluk raporunu hazırlar.

- Yatırım projeleri her aşaması, alınan malzeme/ekipmanların uygunluğu Enerji Yönetim Birimi ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kontrol edilir. Uygunluk kayıtları sistemde Üzerinde tanımlanan yatırım dosyasından takip edilir.

- Devreye alınacak yatırımın üretilecek ve tüketilecek enerji türleri, işletme dönemi hammadde ve lojistik ihtiyaçları ve Üniversitenin diğer proseslerine etkisi değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre yatırımda veya proseslerde iyileştirme yapılır.

  - Bakım

- Her birimin Enerji Yönetim Temsilcisi tarafından 5 KW ve üzerinde enerji tüketimi olan ekipmanlar Önemli Enerji Kullanım Listelerinde tanımlanır.

- Önemli Enerji Kullanım listelerinde yer alan ekipmanlar için ilgili birim Enerji Yönetim Temsilcisi tarafından Yıllık Bakım Planı oluşturulur ve bakım talimatlarına göre periyodik bakımları yapılır.

- Bakım periyotları aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir:

  - Daha önce yaşanmış arıza tipleri ve oluşma periyotları

  - Belli zamanlarda değişmesi ve/veya bakım görmesi gereken ekipman ve donanım durumu

  - Ekipmanların çalışma kapasitesi

  - Çalışma güvenliği ihtiyacı

  - Çalışma Süresi

- Yapılan periyodik bakım faaliyetleri Yıllık Bakım Planına işlenir.

Bu ekipmanlar için dışarıdan alınan garanti kapsamında yapılan kontroller, periyodik bakım ve arıza tamir hizmetlerinde ilgili kuruluş tarafından muhafaza edilir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR: